PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 HUYỆN BÌNH CHÁNH **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT 6**

 Số: 103/PA-TN6 *Tân Nhựt, ngày 24 tháng 3 năm 2017*

 **PHƯƠNG ÁN**

**PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY**

**NĂM HỌC 2016 - 2017**

 Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy được Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2001 và Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP ngày 04/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy;

 Để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe trẻ và CBNVGV, bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, Trường Tiểu học Tân Nhựt 6 xây dựng phương án và phân công nhiệm vụ thực hiện phương án phòng chống cháy chữa cháy và bảo vệ cơ quan an toàn cụ thể như sau:

**I. Trách nhiệm của Lãnh đạo, tổ chức Đảng, Đoàn thể và cá nhân Cán bộ công chức:**

1. Lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy của đơn vị.

Hiệu Trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong chỉ đạo xây dựng phương án, tổ chức tập huấn theo các phương án đề ra, lập dự trù kinh phí, mua sắm trang bị phương tiện báo cháy, chữa cháy, tổ chức đội ứng cứu tại chỗ, quyết định biện pháp chữa cháy, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể cá nhân trong Trường.

Tổ trưởng tổ văn phòng chịu trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), kế hoạch tập huấn, quan hệ với Cảnh sát PCCC để được hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra theo định kỳ, phối hợp với lực lượng địa phương trong bảo vệ tài sản khi có xảy ra cháy nổ, kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện nghiêm kế hoạch PCCC báo cáo tình hình với cấp trên theo quy định.

2. Chi bộ dựa vào Nghị quyết của Chi bộ Lãnh đạo các Đảng viên quán triệt tầm quan trọng của công tác PCCC là một trong các tiêu chí quan trọng xét thi đua hàng năm.

3. Ban chấp hành công Đoàn và BCH Đoàn TNCSHCM tổ chức học tập, giáo dục Công đoàn viên, thanh niên nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế, nội quy cơ quan, thường xuyên luyện tập và mưu trí, dũng cảm khi tham gia chữa cháy.

4. Toàn thể CBGVNV nhà trường đều phải nêu cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, làm đúng trách nhiệm theo sự phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo khi có sự cố xảy ra.

**XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY**

**PHẦN 1 : ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PCCC**

**A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG TH TÂN NHỰT 6:**

1/ Vị trí của Trường TH Tân Nhựt 6:

Trường TH Tân Nhựt 6 là một đơn vị sự nghiệp giáo dục, có chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho học sinh tuổi Tiểu học trên địa bàn ấp 6 xã Tân Nhựt và một phần xã Tân Kiên huyện Bình Chánh. Hiện nay trường có tổng cộng 36 CB – GV - NV, Chính vì là một đơn vị sự nghiệp giáo dục nên việc xử lý các hồ sơ như thiết bị máy móc, hồ sơ học sinh hầu hết là trên giấy tờ và máy vi tính và có lượng lưu trữ các loại hồ sơ, sổ sách lớn và dễ cháy.

2/ Giao thông bên trong và bên ngoài:

+ Giao thông bên trong:

Trường TH Tân Nhựt 6 chỉ có thể tiếp cận được 01 hướng.

Cổng chính xe chữa cháy khó có thể vào được (do đường hẹp).

+ Giao thông bên ngoài:

Trường TH Tân Nhựt 6 nằm trên đường nhánh của đường Thế Lữ, đường chật hẹp, gây khó khăn cho công tác đi lại.

\* Nguồn nước:

+ Bên trong cơ quan: có nguồn nước máy, có bồn chứa nước 10m3.

**B. ĐẶC TÍNH CHẤT CHÁY NỔ:**

- Tính chất cháy nổ tương đối an toàn PCCC.

- Khả năng xảy ra sự cố ít.

**C. LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN TẠI CHỖ:**

1/ Lực lượng gồm:

+ Ban chỉ huy

+ Đội PCCC cơ sở.

+ Bộ phận di chuyển và hướng dẫn người bị nạn.

+ Bộ phận cứu tài liệu, tài sản cơ quan (đặc biệt chú ý nhất là văn phòng).

2/ Phương tiện tại chỗ gồm:

- Bình chữa cháy:   19 cái

- Vòi nước:  1 cái

- Ống dẫn nước:  1 dây, dài 20m

- Thang đứng (bằng tre và kim loại): 1 cái

3/ Thông tin liên lạc báo cháy:

- Dùng số điện thoại cơ sở để báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp 114, hoặc báo cho đội PCCC gần nhất.

4/ Những nguyên nhân phát sinh cháy nổ:

- Không cúp cầu dao các thiết bị sử dụng điện khi hết giờ làm việc.

- Do chập điện trong hệ thống điện.

- Do vi phạm nội quy PCCC trong cơ quan.

- Do bị cháy lan từ bên ngoài vào.

**PHẦN 2: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY**

**A. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TẠI CHỖ:**

1/ Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Thường xuyên nhắc nhở CBGVNV có ý thức tốt trong việc phòng chống cháy nổ, tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy PCCC.

- Tắt máy, cúp cầu dao khi hết giờ làm việc

- Vệ sinh thiết bị, hệ thống điện.

2/ Công tác tổ chức:

Thành lập lực lượng PCCC tại chỗ đầy đủ về số lượng, có tổ chức chặt chẽ, thiết bị đầy đủ về cơ sở vật chất cho công tác PCCC.

**B. CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG PCCC TẠI CHỖ:**

- Tổ chức cho lực lượng PCCC tại chỗ học tập tính năng tác dụng và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ theo sự hướng dẫn của cơ quan PCCC chuyên nghiệp.

- Theo thời gian định kỳ, tổ chức kiểm tra trang thiết bị PCCC và thực tập (nếu có đủ dụng cụ) PCCC tại đơn vị.

- Kết hợp lực lượng PCCC tại chỗ với cơ quan để diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC.

**C. CÔNG TÁC KIỂM TRA HƯỚNG DẪN VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN PCCC:**

1/ Công tác kiểm tra:

Việc kiểm tra công tác PCCC được tiến hành nhằm đảm bảo yêu cầu cao nhất trong việc phòng chống cháy nổ như sau:

- Kiểm tra thường xuyên được tiến hành hàng ngày tại các phòng làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện về quy định PCCC.

- Kiểm tra định kỳ: được tiến hành 2 tháng đối với:

+ Hệ thống điện.

+ Bảo trì các trang thiết bị.

+ Kiểm tra đường dây mối nối của hệ thống điện.

+ Kiểm tra trang thiết bị PCCC.

+ Kiểm tra sắp xếp lại trang thiết bị PCCC.

2/ Hướng dẫn an toàn và các quy định về PCCC:

- Làm bảng hướng dẫn và nội quy về PCCC tại cơ quan.

- Không hút thuốc, đốt lửa, không sử dụng đun nấu trong khu vực kho, khu vực văn phòng, nhà xe. Khi hút thuốc lá xong phải dập tắt hẳn bỏ vào gạt tàn thuốc, không vứt vào thùng rác, giỏ rác, không được mang chất dễ cháy, dễ nổ vào cơ quan. Nhắc nhở phụ huynh học sinh đến liên hệ công tác phải tắt thuốc lá trước khi vào phòng làm việc.

- Sử dụng đúng và đầy đủ các loại cầu chì, cầu dao, phích cắm cho hệ thống điện và máy móc của cơ quan theo tiêu chuẩn an toàn về điện.

- Không tự ý câu móc, lắp đặt thêm thiết bị điện khi chưa tính toán xem hệ số an toàn chịu tải của hệ thống điện; CB - CC sử dụng các thiết bị liên quan đến điện phải kiểm tra ổ cắm, đường dây, tránh để hở, chập mạch trước khi mở nguồn cho các thiết bị hoạt động.

- Khi hết giờ làm việc phải kiểm tra, tắt máy, tắt cầu dao điện trong các khu vực.

- Sắp xếp vật tư trong kho lưu trữ, kho chứa đồ như thư viện, thiết bị phải lưu ý đến các loại vật tư dễ gây cháy để theo dõi.

- Hồ sơ, tài liệu, các loại vật liệu dễ cháy phải để cách ổ cắm điện trên 1m, để vào hộp hoặc cột lại để thuận tiện cho việc di chuyển khi cần thiết.

**PHẦN 3: TỔ CHỨC CHỮA CHÁY**

**A. TỔ CHỨC CHỮA CHÁY:**

- Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý khác nhau.

- Khi phát hiện cháy, người phát hiện hô to: cháy, cháy. Cúp cầu dao khu vực và khu vực liên hệ

- Dùng điện thoại báo cháy cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp số 114 hoặc báo cho đội PCCC gần nhất.

- Dùng phương tiện PCCC dập tắt đám cháy.

- Cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy.

- Di chuyển tài sản, tài liệu ra khỏi khu vực cháy.

- Tạo khoảng cách ngăn cháy chống lây lan.

**B. CHỈ HUY CHỮA CHÁY:**

Việc chỉ huy chữa cháy được phân công cụ thể như sau:

- Hiệu trưởng Trường làm tổng chỉ huy.

- Phó Hiệu trưởng sẽ tổng chỉ huy khi là người có mặt tại nơi xảy ra sự cố cháy trước khi Hiệu trưởng đến.

**C. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY:**

1/ Việc gây cháy có thể có các nguyên nhân:

- Cháy do chập điện.

- Do sơ xuất bất cẩn.

- Do vi phạm nội quy PCCC.

- Do cháy lây lan từ bên ngoài…

2/ Xử lý tình huống khi xảy ra cháy:

a. Trong giờ làm việc:

- Cúp cầu dao diện (Cầu dao tổng) và gọi số điện thoại 114 để báo cháy.

- CBGVNV phát hiện cháy thông báo ngay cho khối trưởng, tổ trưởng tổ ứng cứu tại phòng mình, tất cả các CB – GV – NV bình tĩnh xác định khả năng lây lan, hỗ trợ dập tắt ngay, kịp thời trấn an học sinh và trật tự sơ tán học sinh theo sự sắp xếp của khối.

- Khi nhận tin có cháy, CB – GV – NV được phân công thực hiện tắt ngay cầu dao điện, sử dụng bình chữa cháy dập tắt ngay đám cháy, các đồng chí khác theo phân công sử dụng dây dẫn nước, các phương tiện khác như xô xách nước, bao bố, giẻ có tẩm nước dập tắt đám cháy.

- Tổ, khối trưởng, tổ trưởng tổ ứng cứu báo cáo ngay cho Tổng chỉ huy điều động các bộ phận khác hỗ trợ.

- Tổng chỉ huy điều động các Đội hỗ trợ và quyết định các biện pháp nhằm nhanh chóng dập tắt đám cháy, chuyển tài sản, tài liệu hồ sơ khỏi nơi xảy ra cháy.

b/ Ngoài giờ làm việc:

- Cúp cầu dao diện (Cầu dao tổng) và gọi số điện thoại 114 để báo cháy.

- Người phát hiện cháy phải bằng mọi cách báo ngay cho Tổng chỉ huy và thành viên Ban chỉ huy theo số điện thoại cố định hoặc di động.

- Thông báo ngay cho Tổ trưởng hoặc Phó tổ văn phòng.

- Sử dụng bình chữa cháy hoặc nước dập tắt đám cháy.

- Người được nhận thông tin phải nhanh chóng có mặt tại cơ quan, điều động CBCC thuộc tổ ứng cứu đến hỗ trợ dập tắt đám cháy, hoặc thông báo cảnh sát PCCC đưa phương tiện đến dập tắt đám cháy.

- CB – GV – NV khi nhận được điện thoại thông báo phải nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp chữa cháy, cứu tài liệu, tài sản cơ quan.

c/ Phân công xử lý tình huống:

- Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý phù hợp, đồng chí tổ trưởng có trách nhiệm phân công thành viên trong tổ xử lý tình huống.

- Khi có tình huống cháy xảy ra các bộ phận phải có sự phối hợp chặt chẽ để chữa cháy

d/ Danh sách Ban chỉ huy và số điện thoại liên lạc:

(Lập danh sách theo quyết định của Hiệu Trưởng )

e/ Danh sách phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên của lực lượng PCCC tại chỗ:

Căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn và đặc đ iểm của từng thành viên, BCH sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thuộc lực lượng PCCC tại chỗ.

**D. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT:**

- Tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và thực hiện nội quy, phòng cháy tốt, đảm bảo an toàn sẽ được cộng thêm điểm thi đua cuối năm và khen thưởng đột xuất khi có thành tích xuất sắc.

- Tập thể, cá nhân vi phạm nội quy PCCC sẽ bị trừ điểm thi đua, nếu lỗi vi phạm nặng sẽ bị kỷ luật tùy theo mức độ.

- CBGVNV để xe môtô gây cản trở lối đi trong quá trình chữa cháy sẽ bị trừ điểm thi đua, nếu trường hợp nặng sẽ bị kỷ luật theo quy định.

- CB – GV – NV khi nhận được điện yêu cầu vào cơ quan để tham gia chữa cháy nhưng không vào mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.

- Những đồng chí có tên trong danh sách tổ ứng cứu ngoài giờ khi nhận được điện báo có cháy nếu ở gần cơ quan thì lập tức có mặt để ứng phó và cùng phối hợp chữa cháy.

**HIỆU TRƯỞNG**

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 HUYỆN BÌNH CHÁNH **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT 6**

 Số: 104/QĐ-TN6 *Tân Nhựt, ngày 24 tháng 3 năm 2017*

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v thành lập Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy**

**Năm học 2016 - 2017**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT 6**

 Căn cứ điều 20 - Điều lệ trường tiểu học Ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

 Thực hiện phương án số: 103/PA-TiHTN6, ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Trường TH Tân Nhựt 6 về phương án phòng cháy chữa cháy năm học 2016 – 2017;

 Căn cứ tình hình cụ thể của nhà trường, để chủ động phòng cháy chữa cháy.

# QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay thành lập Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháygồm các ông (bà) có tên và giữ chức vụ như sau (Có danh sách kèm theo).

**Điều 2:** Các ông (bà) có tên trong Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại trường Tiểu học Tân Nhựt 6.

**Điều 3:** Bộ phận văn phòng, tài vụ và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

 **HIỆU TRƯỞNG**

***Nơi nhận:***

 - Các ông (bà) có tên tại điều 1 (t/h)

 - Lưu: VP.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 HUYỆN BÌNH CHÁNH **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT 6**

**DANH SÁCH BAN CHỈ HUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT 6**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 104/QĐ-TN6 ngày 24 tháng 3 năm 2017)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Giữ nhiệm vụ** |
| 01 | Dương Quang Anh Vũ | Hiệu trưởng | Trưởng ban (Quản lý chung) |
| 02 | Trần Văn Hương | Phó Hiệu trưởng | Phó trưởng ban (Quản lý hồ sơ chuyên môn và quản lý học sinh) |
| 03 | Huỳnh Thị Ngọc Hân | Tổng Phụ Trách Đội | Quản lý học sinh toàn trường. Dùng bình chữa cháy mi ni để chữa cháy khu vực cầu thang lầu 1.  |
| 04 | Phan Văn No | Bảo vệ | Khởi động hệ thống chữa cháy và chữa cháy |
| 05 | Võ Thị Đẻn A | Bảo vệ | Quản lý tài sản, hồ sơ sổ sách nhà trường. Dùng bình chữa cháy mi ni để chữa cháy. |
| 06 | Cái Nguyễn Thanh Trung | Bảo vệ | Khởi động hệ thống chữa cháy và chữa cháy |
| 07 | Nguyễn Văn Sáu | Bảo vệ | Khởi động hệ thống chữa cháy và chữa cháy |
| 08 | Phạm Thị Diệu Hiền | Giáo viên lớp Một 1 | Quản lý học sinh lớp Một 1 |
| 09 | Huỳnh Thị Lập | Giáo viên lớp Một 2 | Quản lý học sinh lớp Một 2 |
| 10 | Nguyễn Thị Kim Cương | Giáo Viên lớp Một 3 | Quản lý học sinh lớp Một 3 |
| 11 | Nguyễn Thị Hoàng Tiên | Giáo viên lớp Một 4 | Quản lý học sinh lớp Một 4 |
| 12 | Nguyễn Bạch Huệ | Giáo viên lớp Hai 1 | Quản lý học sinh lớp Hai 1 |
| 13 | Lê Thị Ngọc Nữ | Giáo viên lớp Hai 2 | Quản lý học sinh lớp Hai 2 |
| 14 | Văn Thị Thanh Thúy | Giáo viên lớp Hai 3 | Quản lý học sinh lớp Hai 3 |
| 15 | Phạm Thị An Na | Giáo viên lớp Hai 4 | Quản lý học sinh lớp Hai 4 |
| 16 | Phan Thị Hồng Như | Giáo viên lớp Hai 5 | Quản lý học sinh lớp Hai 5 |
| 17 | Hứa Thị Một | Giáo viên lớp Ba 1 | Quản lý học sinh lớp Ba 1 |
| 18 | Trần Thị Thu Vân | Giáo viên lớp Ba 2 | Quản lý học sinh lớp Ba 2 |
| 19 | Nguyễn Thị Bích Nương | Giáo viên lớp Ba 3 | Quản lý học sinh lớp Ba 3 |
| 20 | Trần Thị Ngọc Tâm | Giáo viên lớp Ba 4 | Quản lý học sinh lớp Ba 4 |
| 21 | Nguyễn Thị Ngọc Hải | Giáo viên lớp Bốn 1 | Quản lý học sinh lớp Bốn 1 |
| 22 | Võ Thị Huyền Trang | Giáo viên lớp Bốn 2 | Quản lý học sinh lớp Bốn 2 |
| 23 | Nguyễn Thị Hòa Long | Giáo viên lớp Bốn 3 | Quản lý học sinh lớp Bốn 3 |
| 24 | Trần Thị Kim Chinh | Giáo viên lớp Bốn 4 | Quản lý học sinh lớp Bốn 4 |
| 25 | Nguyễn Thanh Trung | Giáo viên lớp Năm 1 | Quản lý học sinh lớp Năm2 |
| 26 | Lê Thị Hồng Ánh | Giáo viên lớp Năm 2 | Quản lý học sinh lớp Năm 1 |
| 27 | Châu Thị Thủy | Giáo viên lớp Năm 3 | Quản lý học sinh lớp Năm 3 |
| 28 | Nguyễn Thị Tám | Giáo viên lớp Năm 4 | Quản lý học sinh lớp Năm 4 |
| 29 | Nguyễn Thị Ngọc | Giáo viên Âm nhạc | Giữ học sinh khối 1 |
| 30 | Dương Thiệu Hà | Giáo viên Thể Dục | Dùng bình chữa cháy mi ni để chữa cháy khu vực cầu thang tầng trệt. |
| 31 | Trần Thị Thanh Thiện | Giáo viên Thể Dục | Dùng bình chữa cháy mi ni để chữa cháy khu vực cầu thang tầng trệt. |
| 32 | Mai Như Vy | Giáo viên Mỹ Thuật | Dùng bình chữa cháy mi ni để chữa cháy khu vực cầu thang lầu 1. |
| 33 | Thái Thị Ngọc Nữ | YTHĐ | Dùng bình chữa cháy mi ni để chữa cháy khu vực cầu thang tầng trệt. |
| 34 | Trần Thị Yến Thu  | Phục vụ | Dùng bình chữa cháy mi ni để chữa cháy khu vực cầu thang tầng trệt. |
| 35 | Phạm Thị Nam | GVTA | Dùng bình chữa cháy mi ni để chữa cháy khu vực cầu thang tầng trệt. |
| 36 | Lâm Lê Bich Trâm | GVTA | Dùng bình chữa cháy mi ni để chữa cháy khu vực cầu thang lầu 1. |
| 37 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Kế Toán | Quản lý hồ sơ kế toán |
| 38 | Huỳnh Văn Sáu | Thư viện-Thiết bị | Bảo quản hồ thư viện thiết bị |
| 39 | Trần Nguyễn Thanh Hưng | Văn Thư | Quản lý hồ sơ công văn đi. Dùng bình chữa cháy mi ni để chữa cháy khu vực cầu thang lầu 1. |

 **HIỆU TRƯỞNG**