PHÒNG GD&ĐT CỦ CHI                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN THẠNH ĐÔNG 3                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY

AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

NĂM HỌC: 2015-2016

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh thực hiện tốt nội quy PCCC, không để xảy ra sự cố về tai nạn lao động, sự cố cháy nổ.

- Cầu dao điện trong phòng học đảm bảo an toàn, tuyệt đối không cho học sinh mở đèn, quạt mà để giáo viên dạy mở và tắt.

- Không cho học sinh đốt giấy, rác trong phạm vi trường học.

- Nhân viên làm vệ sinh đốt rác ngoài giờ học (buổi chiều tối, thứ 7 hoặc chủ nhật) để không ảnh hưởng việc học của HS.

- Các bình chữa cháy bố trí ở Văn phòng, Thư viện và các cầu thang.

- Các cầu dao lớn của tầng trệt và tầng lầu đều có tủ bảo hộ và đóng kín, giao cho bảo vệ mở và tắt điện.

- Hồ nước, bồn nước lúc nào cũng bơm đầy nước, có ống dẫn nước, thùng, xô đầy đủ.

- Hướng dẫn học sinh nếu có sự cố cháy nổ xảy ra thì phải thoát hiểm theo lối cầu thang và 2 cổng, tránh xa nơi xảy ra cháy nổ.

- Có nội quy sử dụng điện ở các lớp và GVCN thường xuyên kiểm tra nguồn điện và các thiết bị dùng điện nếu có sự cố thì báo gấp để sửa chữa.

- Duy trì chế độ bảo quản bình chữa cháy.

- Đảm bảo cổng chính và cổng phụ khi có sự cố phải được mở nhanh thoát hiểm, không để tình trạng đóng kín cửa không tìm được chìa khoá để mở. Chìa khóa để cố định dễ nhìn thấy,dễ lấy khi có sự cố.

HIỆU TRƯỞNG